Gielniów, dnia 07.12.2017r

RGG .271.3.2017

**Do wszystkich wykonawców**

**Biorących udział w postępowaniu**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania :

„Budowa wodociągu w miejscowościach: Kolonia Brzezinki, Huta, Puszcza Rozwadzka, Wywóz **”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

( tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z późn. zm.) , w związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , Zamawiająca - Gmina Gielniów , przekazuje poniżej treść zapytań wraz z udzieloną odpowiedzią do SIWZ sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania : „Budowa wodociągu w miejscowościach: Kolonia Brzezinki, Huta, Puszcza Rozwadzka, Wywóz”

**Treść pytania jest następująca:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę średnicy rury na wodociągu z Ø 125 na rurę Ø 110 mm PE

# Odpowiedz :

Ad.1 Zamawiający dopuszcza zmianę średnicy rury na Ø 110mm

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie informuję, że termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmiany.

Wójt Gminy

/-/ inż. Władysław Czarnecki